## FICHA_01
FICHA TÉCNICA DEL BIEN TECNOLÓGICO
NÚMERO DE LA FICHA TÉCNICA: | GJLM005
FECHA TOMA DE INFORMACIÓN: | 29 ENERO DEL 2024
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
RUC | 1768125320001
DIRECCCIÓN DE LA INSITUCIÓN: | PASAJE ALEJANDRO ANDRADE E4-297 Y AV. 12 DE OCTUBRE
TELEFONO DE LA INSTITUCIÓN: | (593) 02 2551995
CÓDIGO POSTAL INSITUCIÓN: | 170403
CIUDAD DE LA INSTITUCIÓN: | QUITO
PAÍS DE LA INSTITUCIÓN: | ECUADOR
CUSTODIO DEL BIEN
NOMBRE DEL CUSTODIO: | GENESIS JOHANNA LEMA MEJIA
CEDULA IDENTIDAD: | 1719717280
CARGO DEL CUSTODIO: | ASISTENTE SECRETARIA EJECUTIVA
UNIDAD O AREA DEL CUSTODIO: | SECRETARIA EJECUTIVA
TELEFONO CONVENCIONAL: | (593) 02 2551995 EXT.
CORREO INSTITUCIONAL: | johanna.lema@derechosquito.gob.ec
NUMERO CELULAR:
CORREO PERSONAL:
INFORMACIÓN GENERAL
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN BIENES: | CO.AE.300.65.027
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN FINANCIERO: | 300.65.027
NOMBRE DEL BIEN TECNOLOGICO: | UPS
TIPO DE BIEN: | UPS
UBICACIÓN ACTUAL: | SECRETARIA EJECUTIVA
MARCA: | QUASAD POWER
MODELO: | QUPS-5005C
NÚMERO DE SERIE: | 2240-16905596
OTROS NÚMEROS DE SERIE: | S/N
FECHA DE ADQUISICIÓN: | 2015-11-23
VIDA UTIL DEL BIEN: | 5 AÑOS
VALOR COMPRA: | N/A
VALOR ACTUAL (DEPRECIACIÓN): | N/A
ESTADO DEL BIEN:
| BUENO | X | MALO | DESUSO | OBSOLETO | REPARACIÓN
OBSERVACIÓN DEL BIEN:
LAS BATERIAS DEL EQUIPO YA NO ESTAN OPERATIVA // EQUIPO SOLO FUNCIONA COMO REGULADOR DE VOLTAGE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Quasad power QUPS 5005C DE 8 Toma Corrientes • Capacidad: 500VA/300W • Topología: Interactiva • Voltaje: 120V • Tipo de entrada: NEMA 5- 15P • Tipo de salida: 8 x NEMA5-15R • Indicador visual: Luz LED de estado •S/N: 2240-16904957
ESPECIFICACIONES DE HARDWARE
PROCESADOR: | N/A
MEMORIA RAM: | N/A
ALMACENAMIENTO: | N/A
OTROS COMPONENTES RELEVANTES:
N/A
ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE
SISTEMA OPERATIVO: | N/A
VERSIÓN DEL SOFTWARE INSTALADO: | N/A
VERSIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO: | N/A
LICENCIA: | N/A
CONFIGURACIONES ESPECIFICAS:
N/A
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO:
NO SE REALIZO NINGUN MANTENIMIENTO.
FECHA DEL PROXIMO MANTENIMIENTO PROGRAMADO: |  |  | i, ii, iii CUATRIMESTRE 2024
DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL PROVEEDOR: | TECNOMATIC
RUC: | 1003267588001
REPRESENTANTE:
NÚMERO DE FACTURA: | 001-002-000000127
FECHA DE FACTURA: | 2022-12-29
MONTO TOTAL: | 1.891,75 + IVA
TIPO DE ADQUISICIÓN | INFIMA | X | SUBASTA | CATALOGO | DONACIÓN | OTRO
DETALLE ADQUISICIÓN
ES VALOR DE LA FACTURA TOTAL ES POR 3.244,19 INCLUIDO IVA
GARANTIA DEL BIEN
NÚMERO DE GARANTÍA:
FECHA INICIO: | 2022-12-29
FECHA FINALIZACIÓN: | 2023-12-29
OBSERVACIÓN GARANTÍA:
LA GARANTÍA TÉCNICA DEL EQUIPO ES DE 1 AÑOS.
OBSERVACIONES
NOTAS ADICIONALES:
SE REQUIERE REALIZAR REEMPLAZO DE BATERIAS PARA LOS EQUIPOS UPS
FOTOS DEL BIEN:
DATOS DE LA PERSONA CUSTODIO DEL BIEN
NOMBRE DEL CUSTODIO: | GENESIS JOHANNA LEMA MEJIA
CEDULA IDENTIDAD: | 1719717280
CARGO DEL CUSTODIO: | ASISTENTE SECRETARIA EJECUTIVA
UNIDAD O AREA DEL CUSTODIO: | SECRETARIA EJECUTIVA
TELEFONO CONVENCIONAL: | (593) 02 2551995 EXT.
CORREO INSTITUCIONAL: | johanna.lema@derechosquito.gob.ec
NUMERO CELULAR:
CORREO PERSONAL:
FIRMA DIGITAL
DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZO LA CONSTATACIÓN FISICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
NOMBRE DEL CUSTODIO: | HENRY GUSTAVO VILLARROEL MANTILLA
CEDULA IDENTIDAD: | 1713854592
CARGO: | ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 4
UNIDAD O AREA: | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
TELEFONO CONVENCIONAL: | (593) 02 2551995 EXT. 116
CORREO INSTITUCIONAL: | henry.villarroel@derechosquito.gob.ec
NUMERO CELULAR: | 0999800936
CORREO PERSONAL: | henry_villarroel@yahoo.com
FIRMA DIGITAL
DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZO LA CONSTATACIÓN FISICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
NOMBRE DEL CUSTODIO: | JORGE LUIS QUIROZ FUEL
CEDULA IDENTIDAD: | 1719599936
CARGO: | ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1
UNIDAD O AREA: | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
TELEFONO CONVENCIONAL: | (593) 02 2551995 EXT. 116
CORREO INSTITUCIONAL: | jorge.quiroz@derechosquito.gob.ec
NUMERO CELULAR: | 0992900753
CORREO PERSONAL:
FIRMA DIGITAL
DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE BIENES
NOMBRE DEL CUSTODIO:
CEDULA IDENTIDAD:
CARGO:
UNIDAD O AREA:
TELEFONO CONVENCIONAL:
CORREO INSTITUCIONAL:
NUMERO CELULAR:
CORREO PERSONAL:
FIRMA DIGITAL